Criteria waaraan het materiaal voor ventrikelondersteuning moet doen

- Klinische ervaring – criterium tot inschrijving op de lijst van implanteerbare devices of op de lijst van de paracorporele toestellen:

Serie van minstens 40 patiënten met rapportering van de overleving tot transplantatie en/of overleving over minstens 180 dagen

b)	Extra onderdeel aanvraag tot terugbetaling: gedetailleerde beschrijving

- Hoeveel bedraagt de prijs (incl. BTW)?

Wat is er allemaal inbegrepen in de gevraagde prijs (incl. BTW)?

Referentie x omvat volgende elementen en heeft volgende functie:

-

-

-

-

…

- Overzicht van het toebehoren (batterijen, draagtassen, douchekappen, …):

| Naam toebehoren | Referentienummer | Prijs (incl. BTW) |
| --- | --- | --- |

+ toelichting hoe dit toebehoren kan verkregen worden: wordt dit verhuurd of kunnen deze elementen los aangekocht worden?

- Batterijen:

- Hoeveel batterijen zijn er nodig ?

- Hoeveel keer kan een batterij opgeladen worden?

- Hoelang kan een batterij energie vrijgeven?